## Slide 1: Bases de données pour la caractérisation de l’exposome chimique : jusqu’où peut-on aller pour l’annotation et l’identification des contaminants chimiques.
Journée thématique GdR Génomique Environnementale
De l’exposome à l’éco-exposome
14 Novembre 2022
L. Debrauwer

## Slide 2: Le concept d’exposome
Exposome = toutes les expositions (incluant le mode de vie) auxquelles un organisme est soumis depuis sa conception jusqu’à sa mort (C. Wild, 2005)
Intègre dans sa globalité facteurs chimiques, physiques et psycho-sociaux
Valable pour tous les organismes (concept One Health)
Vrijheid M., Thorax (2014) 69, 876-878
Agache et al., Allergy (2019) 74, 449-463
Escher et al., Environ. Int. (2016) 99, 97-106
Wild, Ecancer Epidemiol Biomarkers Prev.. (2005) 14, 1847-50

## Slide 3
Endogenous metabolites
Drugs +
Food compounds
Environmental exposures
+
Pollutants
Number of compounds
» 3000
» 200000
Abundance
fM
mM
Contaminants environmentaux / alimentaires, un vrai challenge analytique
6

## Slide 4
Défis sur l’exposome :
Concentrations très faibles
Gestion des milliers de molécules (inconnues)
HMDB : 114 K entrées
ChemSpider: 71000 K entrées
Identification des inconnus
Pertinence toxicologique des biomarqueurs d’exposition
Rappaport et al., Environ. Health Perspect. (2014) 122, 769-774
Les méthodes analytiques ont permis d’améliorer les connaissances sur les polluants environnementaux et inversement la présence ubiquitaire des micropolluants ont fait évoluer les méthodes analytiques
Défis analytiques pour l’étude de l’exposome chimique

## Slide 5
Stratification de l’exposome chimique
Sensibilité
Information
Problématique connue / récurrente
Contaminants connus / données disponibles
Approches ciblées
Dosages de contaminants
Données quantitatives d’exposition
Problématique mal connue / émergente
Contaminants inconnus (incluant produits de transformation)
Besoin d’approches non ciblées
Caractérisation des mal connus / inconnus
Données qualitatives (au mieux semi-quantitatives) d’exposition

## Slide 6: La quête de l’information sans à priori (approches non ciblées)
Approches guidées par la biologie :
Recherche d’activité biologique / toxicité (e.g. EDA, adduits)
Approches guidées par les statistiques :
Empreintes différentielles, tendances temporelles…
Approches guidées par la chimie:
Signatures particulières (e.g. halogènes)
Espace chimique très vaste  outils basés sur ce que l’on connait MAIS grande complexité du data processing & élucidation structurale

## Slide 7: L’approche suspect screening
Profiling chromatographie-spectrométrie de masse haute résolution
(LC-HRMS, GC-HRMS)
Matrices environnementales alimentaires
humaines
Annotation des descripteurs générés par comparaison avec des spectres MS de référence
Bases de données
(librairies d’annotation MS)
La spectrométrie de masse pour l’étude de l’(éco)exposome
Basé sur ce qu’on connait ou qu’on peut s’attendre à connaître

## Slide 8: Traduction en terme de workflow analytique et bases de données
Extraction des données
Annotation
Statistiques
Identification
Préparation d’échantillon
Identification
Analyse non ciblée
Édition d’une liste de suspects
Extraction des données
Statistiques
Approche suspect screening
Annotation
RMN
Marqueurs d’effets
Marqueurs d’exposition
Base de données suspects
Librairies MS/MS
Procédures harmonisées

## Slide 9: Principales bases de données MS pour l’annotation et l’identification
Blazenovic et al., Metabolites, 2018, 8, 31

## Slide 10: L’identification des marqueurs : quel niveau de confiance ?
Schymanski et al., Environ. Sci. Technol., 2014, 47, 2097-2098
Xue et al., Toxics, 2019, 7, 41

## Slide 11: Comment constituer des bases de données pertinentes pour l’(eco)exposome ? L’exemple du programme HBM4EU
Meijer et al., Environ. Int., 2021, 152, 106511

## Slide 12: Première étape : aggrégation des bases de données existantes
12

## Slide 13: L’espace chimique couvert par la base de données
Meijer et al., Environ. Int., 2021, 152, 106511
m/z 100 à 1000
(150-500)
Log P -5 à 10
(-3 – 8)

## Slide 14: Complémentarité / redondance des sources d’information
Meijer et al., Environ. Int., 2021, 152, 106511
Vinaixa et al., Tr.AC, 2016, 78, 23

## Slide 15: Deuxième étape : prendre en compte la (bio) transformation des composés parents
Meijer et al., Environ. Int., 2021, 152, 106511

## Slide 16: Utilisation d’un outil de métabolisme in-silico
Meijer et al., Environ. Int., 2021, 152, 106511
Ring opening, dealkylation, dearylation, dehalogenation, desulfurisation, etc…

## Slide 17: Curation, consolidation QA/QC et implémentation

## Slide 18: Bases de données MS pour l’annotation

## Slide 19: La collecte d’informations par spectrométrie de masse
Analyseur
passage en phase gazeuse et ionisation des molécules
séparation des ions en fonction de m/z
comptage des ions
traitement du signal
m/z
spectre de masse
Mesure de la masse
Mesure de l’abondance
Détecteur
Echantillon
Interface
focalisation et transmission des ions
Source
Séparation
Chromatographie
Mobilité ionique

## Slide 20: L’apport de la haute résolution en MS

## Slide 21
Complexité pour l’annotation : influence du mode d’excitation
MS/MS (m/z 277)
Trappe d’ions
Excitation résonante
MS/MS (m/z 277)
Triple quadripole
Excitation non résonante
C12H18ON2Cl2 M 276

## Slide 22
Complexité pour l’annotation : influence de l’énergie d’excitation

## Slide 23: Une dimension supplémentaire pour la séparation (éventuellement l’identification)
La mobilité ionique

## Slide 24: Compléter les bases de données spectrales pour un meilleur niveau de confiance
Différence entre suspects et targets
Oberacher et al., Environ. Sci. Eur., 2020, 32, 43
On n’a aucune information
On connait très bien ces composés
On a ou on peut avoir quelques informations sur ces composés

## Slide 25: La démarche pour constituer / enrichir les bases de données spectrales
Convertir un suspect en target :un travail important
Oberacher et al., Environ. Sci. Eur., 2020, 32, 43

## Slide 26: Les disponibilités pour passer au niveau 1 d’identification
Oberacher et al., Environ. Sci. Eur., 2020, 32, 43

## Slide 27: Machine learning et IA : une aide pour nous aider avec nos bases de données
Allen et al., Metabolomics, 2015, 11, 98
Blazenovic et al., Metabolites, 2018, 8, 31

## Slide 28
Compléter l’information pour une interprétation pertinente
Meijer et al., Environ. Int., 2021, 152, 106511

## Slide 29
Escher et al., Environ. Int. (2016) 99, 97-106
Vers une vision plus intégrative (avec d’autres bases de données…)
Sturla et al., Chem. Res. Toxicol. (2014) 27, 314

## Slide 30: Merci pour votre attention !